深圳图书馆北馆音视频维保服务项目

采购需求书

说明：

- 供应商须对本项目采购标的进行整体响应，任何只对其中一部分采购标的进行的响应都被视为无效响应。

- 标注“★”号条款为实质性响应条款，供应商如有任何一条不响应或不满足，按无效响应处理。

- 标注“▲”号条款为重要技术参数，不作为无效响应条款。

- 项目概况

深圳图书馆北馆位于深圳市龙华区腾龙路30号，是深圳首批建设并完工的新时代重大文化设施，建筑面积约7.2万平方米，地上6层，地下3层，设计藏书量800万册，提供座位2500个，是集文献收藏、全民阅读、社会教育、思想交流、文化传承与创意创造于一体的大型综合性、智慧型图书馆。

北馆全馆共有18套音视频系统，分布在各楼层的报告厅、HIFI室、观影厅、会议室、人文科技展厅、综合展厅、特藏展厅及公共阅览区域等多个场所、系统设备涵盖但不限于音响、LED屏幕、舞台灯光、投影仪、视频会议系统等。具体如“维保设备范围”、“维护内容”表所示。（凡未列明但对于系统正常运行必要的相关设备均在维护范围内）

图书馆每年举办各类阅读推广、报告演讲、学术交流、视频会议、远程直播等大小型活动，平均每周3-5场活动举行，多分布在下班后、周末节假日、寒暑假等期间，为保障活动顺利进行，维保服务需实时响应，实时掌握设备的运行状况，及时发现并处理故障。同时，在图书馆举办大型活动期间，供应商必须按照馆方要求指派不少于2名技术人员现场保障相关活动正常顺利进行。

★本项目预算为人民币壹拾捌万元整（￥180，000.00）

- 采购内容

1.本项目采购内容为深圳图书馆北馆LED屏幕及音响灯光会议系统设备维保服务，部分区域维保设备详细清单可通过采购公告联系电话通过邮箱获取。

2.本项目实际结算金额以成交金额为准。

3.本项目确定1名成交供应商，承担及负责采购文件中对成交供应商要求的一切事宜及责任。

- 技术要求

| 序号 | 服务内容 |  | 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 维保设备范围 |  |  |  |  |  |
| 1 | 维保设备范围 |  | 楼层; 位置区域; 系统名称. G层; 应急指挥会议室; 扩声系统、拾音系统、控制系统. 消防中控室; 显示系统. 一层; 北书房; 扩声系统、拾音系统、投影系统、显示系统等. 少儿区小剧场; 扩声系统、拾音系统、投影系统、灯光系统等. 悦读大厅两侧; 扩声系统、LED大屏系统等. 主馆舍、少儿服务区出入口; 透明屏显示系统. 二层; 多功能教室; 扩声系统、拾音系统、投影系统、灯光系统等. 三层; HIFI室; HIFI系统. 观影厅; 影院系统. 学人书房; 投影系统、电动吊架等. 人文科技展厅; 扩声系统、LED大屏系统、投影系统、VR互动系统等. 四层; 报告厅; 扩声系统、拾音系统、灯光系统、机械幕布系统、LED大屏系统、视频中控系统、录播系统等. 录播室; 演播系统、录音系统、灯光系统等. 特藏展厅; 投影系统、显示系统. 办公区会议室1; 扩声系统、拾音系统、控制系统、视频会议系统（含会议电子桌牌）. 五层; 办公区会议室2; 扩声系统、拾音系统、控制系统、视频会议系统（含会议电子桌牌）. 综合展厅; 扩声系统、LED大屏系统. 其它; 重大活动、紧急事件等情况下视音频系统保障; 音响、舞台灯光、LED屏幕、投影仪、直播、同传、摄录像、采编等设备. 公共区域LED屏幕、音响等设备不定期检查; LED屏幕、LCD屏幕、音响等设备. 移动音响、显示屏等在用库存设备等; 移动音响、话筒、显示屏等在用库存设备等. 服务期内其它新建或相关视音频系统; 音响、舞台灯光、LED屏幕、投影仪、直播、同传、摄录像等视音频设备. |
| - 维护内容 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 设备维护 |  | 具体工作; 考核要求; 备注. 设备故障维修; 1.小型故障：1小时内响应，并在2小时内修复或启用备用方案解决； 2.大型故障：1小时内响应，并在4小时内修复或启用备用方案解决，成交供应商向甲方提交一份故障解决的书面分析报告。 3、所有用于传输音视频信号线路故障、设备故障、操作事项和使用保障，包括但不仅限于相关配件保修维护。如遇无法维修的设备需更换配件时，市场单价（以京东等知名电商平台报价为准，下同）500元以下的低值易耗设备保修维护由成交供应商承担；市场单价500元以上的设备配件，由采购方负责支付设备配件费用，成交供应商负责免人工费更换、调试相关设备。; 小型故障：系统部分功能故障，但不影响正常使用 大型故障：系统全部瘫痪或部分功能故障，无法使用或影响正常使用. 活动保障; 在图书馆举办大型活动期间，成交供应商必须依照馆方要求，安排2名专业工程人员提供现场技术服务，保障相关活动正常开展；服务内容包括但不限于视音频技术方案设计、设备搭建、应急演练、操作控制、问题分析解决等。. |
| 3 |  | ▲备件补充 |  | 具体工作; 考核要求; 备注. 视音频系统维护所需备件; 1.设备维护所产生的备件费用由供应商全部承担。因图书馆举办活动频繁，为考虑后期设备运行稳定，要求供应商提供不低于本馆在用规格型号参数的原有品牌或其他一线品牌备件进行维修。 2.为满足图书馆各类活动、会议对音视频的要求，因现有设备、线路等不能满足经双方确认的技术方案，每次需要增加、补配的，市场单价（以京东等知名电商平台报价为准）在500元以内的设备、线材等，应由供应商提供，并负责安装、调试，涉及费用包含在响应总价中。500元以上的，由采购方负责。 3.涉及备品备件清单内的设备出现故障时，且无法在活动开始前维修好的，供应商需保证及时更换备件，保障活动正常进行。 以上内容供应商需提供承诺函并加盖单位公章的扫描件作为证明材料，原件备查(格式自拟). |
| 4 |  | 维保报告 |  | 具体工作; 考核要求. 常规维保服务报告; 1.每月提交维保服务月报； 2.每季度提交维保服务季度报告； 3.每年提交维保服务年度报告。 内容至少包括设备清单、维修记录、保养记录、设备更新记录等，保证可以随时调阅最新文件。. 定期巡检维修报告; 定期开展全设备巡检、维护、维修，保证设备处于正常可用状态，并提交巡检维修报告。. 重大活动服务报告; 在甲方通知的重要活动前，至少提前3天完成相关设备巡检、维护、维修，保证设备处于正常可用状态，并按要求完成重大活动的技术方案、应急预案及活动总结报告等. 维保服务总结报告; 合同期满前，提交维保服务总结报告。. |
| - 三、维保备品备件清单 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ▲视音频系统 |  |  | 系统名称; 备品备件名称; 品牌; 规格型号; 用途; 数量; 单位. 视音频系统; 数字音频处理器; 声菲特/一线品牌; 不低于在用规格型号参数的原有品牌或其他一线品牌; 补充备用; ≥1; 台. 视音频系统; 扬声器攻防; 一线品牌; 不低于在用规格型号参数的原有品牌或其他一线品牌; 补充备用; ≥1; 台. 视音频系统; 投影仪; 光峰/一线品牌; 不低于在用规格型号参数的原有品牌或其他一线品牌; 补充备用; ≥1; 台. 视音频系统; 电源时序器; ABL/一线品牌; 不低于在用规格型号参数的原有品牌或其他一线品牌; 补充备用; ≥1; 台. LED屏幕; LED屏幕单元模块; 在用品牌; 不低于在用规格型号参数的原有品牌或其他一线品牌; 补充备用; ≥5; 个. 视音频系统; 无线手持话筒; MIPRO; ACT728II/ACT70H*2; 补充备用; ≥1; 套. 维护、维修; 其他音箱、功放、舞台灯、LED屏幕、摄像机等设备; 在用 品牌; 不低于在用规格型号参数的原有品牌或其他一线品牌; 补充备用; 1; 项. |
| 四、技术支持要求 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 技术支持要求 |  |  | 活动类型; 具体工作; 考核要求; 备注. 音响类; 1.重大活动或会议前进行音响设备检查及调试； 2.特殊音响需求需根据场所安排合理音响设备； 3.活动现场技术支持及设备保障；; 1.相关设备在使用过程中“动态零故障”； 2.快速排除解决活动过程中的突发故障；. 灯光类; 1.重大活动或会议前进行灯光设备检查及调试； 2.根据演出场景秀操控舞台灯光编辑灯光效果； 3.特殊灯光需求需根据场所安排合理灯光设备； 4.活动现场技术支持及设备保障；; 1.相关设备在使用过程中“动态零故障”； 2.快速排除解决活动过程中的突发故障；. 电子显示屏类; 1.输出信号源接入LED屏幕系统，调试、同步切换在LED大屏显示； 2.无屏幕显示场所或屏幕不满足特殊要求场所，需临时安排搭建屏幕支持活动； 3.活动现场技术支持及设备保障；; 1.相关设备在使用过程中“动态零故障”； 2.快速排除解决活动过程中的突发故障；. 视频会议类; 1.重大活动或会议前进行视频会议系统设备检查及调试； 2.协助物业工程人员把声音和画面接入视频会议系统； 3.活动现场技术支持及设备保障；; 1.视频会议过程中，保证声音、图像正常，不能因保障不力而产生声音不清晰或图像卡顿等情况； 2.相关设备在使用过程中“动态零故障”； 3.快速排除解决会议过程中的突发故障；. 直播类; 1.重大直播协助采集现场声音图像画面推送到直播平台； 2.做好人员安排，确保每个环节都落实到位； 5.活动现场技术支持及设备保障；; 1.直播过程中，保证声音、图像正常，不能因保障不力而产生声音不清晰或图像卡顿等情况； 2.相关设备在使用过程中“动态零故障”； 3.快速排除解决会议过程中的突发故障；. 线下活动类; 1.重大活动或会议前进行音响、LED屏幕、灯光等系统设备检查及调试； 2.活动现场技术支持及设备保障；; 1.保障活动正常进行； 2.相关设备在使用过程中“动态零故障”； 3.10分钟内排除解决活动过程中的突发故障并启用应急预案；. 其它; 其它视音频支持保障工作；; 确保任务圆满完成；. |

- 四、商务要求

说明：1、评分时，如对一项招标商务要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

2、带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足采购文件要求作响应无效处理；带“▲”指标项为重要参数，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。

3、招标商务要求中，用红色加粗字体标注的指标项均要求提供证明资料，共1项；其余指标项未要求提供证明资料，无需提供相关证明资料。

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★服务期限 | ★本项目为长期服务项目。此次项目服务期限为一年，在合同签约后合同具体执行开始时间由采购人根据采购人具体工作安排进行确定。合同期满可以续签，但合同履行期限最长不得超过三十六个月。如甲方对履约情况不满意，甲方不再续约。 |
| 2 | 质量考核验收标准 | 按照供应商承诺的服务内容、技术与商务响应条款及相关行业标准等逐项进行验收。如供应商在履行合同服务期间，无违约或违反相关法律法规的行为且经采购人组织的履约服务评价为优秀的，经供应商与采购人协商可续签服务合同，每次续签不超过一年，最多可续签两次。 |
| 3 | ▲付款方式 | 合同签订并收到供应商出具的维保启动函后，供应商需提供合同总金额70%含税发票给采购人，采购人负责办理相关付款资料，经审批后统一支付合同总金额的70%服务款；次年服务维保期满并经验收合格后，供应商提供合同总金额剩余30%含税发票给采购人，采购人负责办理相关付款资料，经审批后统一支付合同总金额剩余30%服务款。 因政府部门核批等非采购人原因导致付款延迟的，供应商不得因此要求采购人承担相关责任。采购人每次付款前，供应商应提供等额合法有效的发票。如供应商未提供、延迟提供发票或者提供的发票不合格，采购人有权中止付款，且不负延迟付款的违约责任。 |
| 4 | 培训要求 | 要求供应商每年向采购人提供不少于3天20人次的设备使用及专业知识培训，培训及相关费用由供应商承担。 |
| 5 | ▲损失处理办法 | 因供应商原因给采购人带来损失等其它违约的情况，按下表处理： 序号; 违约情况; 处罚金额. 1; 因供应商原因给采购人带来损失等其它违约的情况，包括： 1.常规巡检出现设备问题遗漏； 2.重要活动技术人员未按时到位； 3.重要活动出现事故； 4.一套设备在多次活动中发生同类故障; 0.1~0.5万元/次. 2; 违反保密要求，造成图书馆重要活动和会议内容信息泄露等; 0.5~1万元/次. |
| 6 | ▲维保服务要求 | ▲1.供应商要健全并落实安全生产责任和管理规范规程，必须为维保人员购买人身意外伤害等商业保险，维保人员在履行本合同服务内容时发生的人身财产安全事故责任全部由供应商承担。 2.维修及维护保养工作结束后，供应商应向采购人提交书面工作报告，详细记录事件原因及处理过程，以及在今后工作中应注意的问题。 |
| 7 | ▲保密要求 | ▲维保人员对参与保障的图书馆重要活动和会议要严格保守秘密，不得向任何无关人员泄露相关内容信息。一旦泄露，由供应商承担责任。要求供应商提供保密承诺书并加盖单位公章的扫描件作为证明材料，原件备查。（格式自拟） |
| 8 | 违约责任 | 1.合同生效后，供应商逾期提供服务，采购人可向供应商主张每日支付合同总价千分之三的违约金。供应商所交付的服务不符合同约定标准的，采购人有权拒绝。供应商不能依约提供技术服务或单方终止合同，采购人可向供应商主张不超过合同总价百分之三十的违约金并承担相应的违约责任。 2.供应商交付的服务存在采购人验收人员在验收时无法肉眼现场发现的质量问题，包括但不限于产品技术质量问题、使用后才能发现的问题、专业仪器检测才能发现的问题、假冒产品经原厂或专业部门检测后发现的问题等，采购人有权在质保期内向供应商主张退货或换货，并可向供应商主张不超过合同总价百分之三十的违约金并承担相应的违约责任。 |
| 9 | 知识产权 | 1.供应商在项目实施过程中不得侵犯第三人知识产权以及其他权益，否则，供应商应赔偿采购人因此遭受的一切损失（包括但不限于赔偿金、违约金、律师费、调查取证费、差旅费等）。需要使用第三人知识产权的，供应商应取得权利人许可或授权并由供应商承担费用。 2.除第三人依法享有知识产权的除外，供应商实施本项目所形成成果的知识产品归采购人所有，未经采购人许可，供应商不得随意使用。 3.图书馆发布的图像、照片、会议内容等，未经采购人同意，维保人员均不得拷贝、拍照、转发私自使用。 |
| 10 | 合同解除 | 1.因不可抗力致使不能实现合同目的； 2.由于供应商的原因未能在本合同约定的交货期或工期交货或移交的，逾期超过15个日历日仍不能交货或移交的，或供应商所交付的产品品牌、型号、规格、质量不符合同规定标准的，并经过15个日历日整改仍不达标的，采购人有权单方解除合同并要求供应商承担相应的违约责任，同时赔偿由此给采购人造成的其他经济损失； 3.法律规定的其他情形。 |
| 11 | 争议的解决 | 凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由双方友好协商解决。协商不成时，双方均有权向深圳市福田区人民法院提起诉讼。 |

## 五、合同计价方式

总价包干合同。

## 六、报价要求

（1）供应商应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价响应；评审时，评审委员会认为某一供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响咨询质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

（2）供应商的响应报价，应是本项目招标范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以供应商在响应文件中提出的综合单价或总价为依据。

（3）除非采购单位通过修改采购文件予以更正，否则，供应商应毫无例外地按采购文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。供应商未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

（4）供应商应充分了解项目的情况、需求、数量、工程量及任何其它足以影响响应报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

（5）供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案并上报市政府采购监管部门，并可能影响其以后参加政府采购的项目响应。各供应商在响应报价时，应充分考虑响应报价的风险。

## 七、履约担保

本项目实行承诺制履约,无需其它形式履约担保。

## 八、争议解决办法

（1）采购人与供应商双方协商解决。

（2）协商解决不成的，向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

评审信息

评审方法：综合评分法（新价格分算法）

综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。价格分计算方法：采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且响应价格最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=(评审基准价／响应报价)×100评审总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。此方法适用于货物类、服务类、工程类项目。

| 序号 | 评分项 |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价 格 |  |  | 30 |
| 2 | 技 术 |  |  | 55 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 实施方案 | 20 | 考察内容： 本项目服务期为一年，供应商须提交详尽的项目实施方案。 评分标准： 1.对本项目的总体认识情况，所需维保设备熟悉程度及需求理解能力； 2.工作运作流程：维保服务工作流程； 3.制定管理规章制度：维保服务工作管理制度 满足以上要求的，得12分； 在此基础上，根据供应商具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审； （1）优秀：项目实施方案内容全面，内容科学合理，针对性强，可操作性强，得8分； （2）良好：项目实施方案内容较全面，较科学合，针对性较强，可操作性较强，得6分； （3）一般：项目实施方案内容不够全面，科学合理性一般，针对性一般，可操作性一般，得2分； （4）差：项目实施方案内容不全面，科学合理性差，针对性差，可操作性差，得0分。 |
|  | 2 | 质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案 | 10 | 考察内容： 考察针对本项目的质量(完成时间、安全、环保)保障措施及方案，包括以下内容: 1.服务报告档案管理； 2.服务质量保障措施； 3.突发事件应急预案。 提供以上3点得5分，缺项不得分。 在此基础上，评委再进一步根据内容的合理性进行评分: 1.方案符合实际、完整、规范、思路清晰，内容合理性强为优，得5分； 2.方案较普通、完整性、规范性一般，思路不够清晰，内容合理性一般为中，得2分； 3.方案不完整、不规范，思路不清晰，内容合理性较差或末提供为差，得0分； |
|  | 3 | 对技术条款的响应程度 | 20 | 考察内容： 供应商应如实填写《技术要求偏离表》，根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得满分，“▲”号重要技术条款每负偏离一项扣4分，非“▲”号条款为一般技术参数，每一项负偏离扣2分，扣完为止 评分标准： 供应商应如实填写《技术要求偏离表》，其中要求提供证明材料的，供应商应按要求提供证明材料的扫描件，未提供不得分。未提供相关证明材料的，则认为对应参数负偏离。 |
|  | 4 | 免费保修期及售后服务条款偏离情况 | 5 | 供应商应如实填写《商务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得5分，每负偏离一项扣1分，分数扣完为止，最低得分为0分。 |
| 3 | 综合实力 |  |  | 10 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 供应商实力（资质、认证）情况 | 6 | 考察内容： 1、提供音视频技术人员相关证书，如音响调音员证、声学工程师证等。 每提供1个有效认证证书得2分，最高得6分。 评分标准： 供应商或制造商提供有效的认证证书扫描件及证书认证信息查询截图（截图需显示证书状态为有效），官方网站无法查询的，除提供证书扫描件外，需提供其他佐证材料（如供应商的承诺书）作为得分依据。原件备查，未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |
|  | 2 | 同类业绩 | 4 | 考察内容： 供应商提供2023年1月1日起至响应截止之日（以合同时间为准），每提供一份音视频相关维保项目业绩得2分，最高得4分。 评分标准： 供应商提供采购合同关键页（均加盖合同甲方公章或业务章）扫描件，原件备查，未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |
| 4 | 诚信情况 |  |  | 5 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 诚信情况 | 5 | 供应商在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的。供应商提出不存在承诺并加盖公章方可得分，无承诺不得分。 |

技术要求偏离表

| 序号 | 服务内容 |  | 技术要求 |  | 响应技术响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一、维保设备范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 维保设备范围 |  | 楼层; 位置区域; 系统名称. G层; 应急指挥会议室; 扩声系统、拾音系统、控制系统. 消防中控室; 显示系统. 一层; 北书房; 扩声系统、拾音系统、投影系统、显示系统等. 少儿区小剧场; 扩声系统、拾音系统、投影系统、灯光系统等. 悦读大厅两侧; 扩声系统、LED大屏系统等. 主馆舍、少儿服务区出入口; 透明屏显示系统. 二层; 多功能教室; 扩声系统、拾音系统、投影系统、灯光系统等. 三层; HIFI室; HIFI系统. 观影厅; 影院系统. 学人书房; 投影系统、电动吊架等. 人文科技展厅; 扩声系统、LED大屏系统、投影系统、VR互动系统等. 四层; 报告厅; 扩声系统、拾音系统、灯光系统、机械幕布系统、LED大屏系统、视频中控系统、录播系统等. 录播室; 演播系统、录音系统、灯光系统等. 特藏展厅; 投影系统、显示系统. 办公区会议室1; 扩声系统、拾音系统、控制系统、视频会议系统（含会议电子桌牌）. 五层; 办公区会议室2; 扩声系统、拾音系统、控制系统、视频会议系统（含会议电子桌牌）. 综合展厅; 扩声系统、LED大屏系统. 其它; 重大活动、紧急事件等情况下视音频系统保障; 音响、舞台灯光、LED屏幕、投影仪、直播、同传、摄录像、采编等设备. 公共区域LED屏幕、音响等设备不定期检查; LED屏幕、LCD屏幕、音响等设备. 移动音响、显示屏等在用库存设备等; 移动音响、话筒、显示屏等在用库存设备等. 服务期内其它新建或相关视音频系统; 音响、舞台灯光、LED屏幕、投影仪、直播、同传、摄录像等视音频设备. |  |  |  |
| - 二、维护内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 设备维护 |  | 具体工作; 考核要求; 备注. 设备故障维修; 1.小型故障：1小时内响应，并在2小时内修复或启用备用方案解决； 2.大型故障：1小时内响应，并在4小时内修复或启用备用方案解决，中标方向甲方提交一份故障解决的书面分析报告。 3、所有用于传输音视频信号线路故障、设备故障、操作事项和使用保障，包括但不仅限于相关配件保修维护。如遇无法维修的设备需更换配件时，市场单价（以京东等知名电商平台报价为准，下同）500元以下的低值易耗设备保修维护由供应商方承担；市场单价500元以上的设备配件，由采购方负责支付设备配件费用，供应商方负责免人工费更换、调试相关设备。; 小型故障：系统部分功能故障，但不影响正常使用 大型故障：系统全部瘫痪或部分功能故障，无法使用或影响正常使用. 活动保障; 在图书馆举办大型活动期间，供应商必须依照馆方要求，安排2名专业工程人员提供现场技术服务，保障相关活动正常开展；服务内容包括但不限于视音频技术方案设计、设备搭建、应急演练、操作控制、问题分析解决等。. |  |  |  |
| 3 |  | ▲备件补充 |  | 具体工作; 考核要求; 备注. 视音频系统维护所需备件; 1.设备维护所产生的备件费用由供应商全部承担。因图书馆举办活动频繁，为考虑后期设备运行稳定，要求供应商提供不低于本馆在用规格型号参数的原有品牌或其他一线品牌备件进行维修。 2.为满足图书馆各类活动、会议对音视频的要求，因现有设备、线路等不能满足经双方确认的技术方案，每次需要增加、补配的，市场单价（以京东等知名电商平台报价为准）在500元以内的设备、线材等，应由供应商提供，并负责安装、调试，涉及费用包含在响应总价中。500元以上的，由采购人负责。 3.涉及备品备件清单内的设备出现故障时，且无法在活动开始前维修好的，供应商需保证及时更换备件，保障活动正常进行。 以上内容供应商需提供承诺函并加盖供应商公章的扫描件作为证明材料，原件备查(格式自拟). |  |  |  |
| 4 |  | 维保报告 |  | 具体工作; 考核要求. 常规维保服务报告; 1.每月提交维保服务月报； 2.每季度提交维保服务季度报告； 3.每年提交维保服务年度报告。 内容至少包括设备清单、维修记录、保养记录、设备更新记录等，保证可以随时调阅最新文件。. 定期巡检维修报告; 定期开展全设备巡检、维护、维修，保证设备处于正常可用状态，并提交巡检维修报告。. 重大活动服务报告; 在采购方通知的重要活动前，至少提前3天完成相关设备巡检、维护、维修，保证设备处于正常可用状态，并按要求完成重大活动的技术方案、应急预案及活动总结报告等. 维保服务总结报告; 合同期满前，提交维保服务总结报告。. |  |  |  |
| - 三、维保备品备件清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 视音频系统 |  | 系统名称; 备品备件名称; 品牌; 规格型号; 用途; 数量; 单位. 视音频系统; 数字音频处理器; 声菲特/一线品牌; 不低于在用规格型号参数的原有品牌或其他一线品牌; 补充备用; ≥1; 台. 视音频系统; 扬声器攻防; 一线品牌; 不低于在用规格型号参数的原有品牌或其他一线品牌; 补充备用; ≥1; 台. 视音频系统; 投影仪; 光峰/一线品牌; 不低于在用规格型号参数的原有品牌或其他一线品牌; 补充备用; ≥1; 台. 视音频系统; 电源时序器; ABL/一线品牌; 不低于在用规格型号参数的原有品牌或其他一线品牌; 补充备用; ≥1; 台. LED屏幕; LED屏幕单元模块; 在用品牌; 不低于在用规格型号参数的原有品牌或其他一线品牌; 补充备用; ≥5; 个. 视音频系统; 无线手持话筒; MIPRO; ACT728II/ACT70H*2; 补充备用; ≥1; 套. 维护、维修; 其他音箱、功放、舞台灯、LED屏幕、摄像机等设备; 在用 品牌; 不低于在用规格型号参数的原有品牌或其他一线品牌; 补充备用; 1; 项. |  |  |  |
| 四、技术支持要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 技术支持要求 |  | 活动类型; 具体工作; 考核要求; 备注. 音响类; 1.重大活动或会议前进行音响设备检查及调试； 2.特殊音响需求需根据场所安排合理音响设备； 3.活动现场技术支持及设备保障；; 1.相关设备在使用过程中“动态零故障”； 2.快速排除解决活动过程中的突发故障；. 灯光类; 1.重大活动或会议前进行灯光设备检查及调试； 2.根据演出场景秀操控舞台灯光编辑灯光效果； 3.特殊灯光需求需根据场所安排合理灯光设备； 4.活动现场技术支持及设备保障；; 1.相关设备在使用过程中“动态零故障”； 2.快速排除解决活动过程中的突发故障；. 电子显示屏类; 1.输出信号源接入LED屏幕系统，调试、同步切换在LED大屏显示； 2.无屏幕显示场所或屏幕不满足特殊要求场所，需临时安排搭建屏幕支持活动； 3.活动现场技术支持及设备保障；; 1.相关设备在使用过程中“动态零故障”； 2.快速排除解决活动过程中的突发故障；. 视频会议类; 1.重大活动或会议前进行视频会议系统设备检查及调试； 2.协助物业工程人员把声音和画面接入视频会议系统； 3.活动现场技术支持及设备保障；; 1.视频会议过程中，保证声音、图像正常，不能因保障不力而产生声音不清晰或图像卡顿等情况； 2.相关设备在使用过程中“动态零故障”； 3.快速排除解决会议过程中的突发故障；. 直播类; 1.重大直播协助采集现场声音图像画面推送到直播平台； 2.做好人员安排，确保每个环节都落实到位； 5.活动现场技术支持及设备保障；; 1.直播过程中，保证声音、图像正常，不能因保障不力而产生声音不清晰或图像卡顿等情况； 2.相关设备在使用过程中“动态零故障”； 3.快速排除解决会议过程中的突发故障；. 线下活动类; 1.重大活动或会议前进行音响、LED屏幕、灯光等系统设备检查及调试； 2.活动现场技术支持及设备保障；; 1.保障活动正常进行； 2.相关设备在使用过程中“动态零故障”； 3.10分钟内排除解决活动过程中的突发故障并启用应急预案；. 其它; 其它视音频支持保障工作；; 确保任务圆满完成；. |  |  |  |

商务条款偏离表

| 序号 | 目录 | 商务需求 | 商务响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★服务期限 | ★本项目为长期服务项目。此次项目服务期限为一年，在合同签约后合同具体执行开始时间由采购人根据采购人具体工作安排进行确定。合同期满可以续签，但合同履行期限最长不得超过三十六个月。如采购方对履约情况不满意，采购方不再续约。 |  |  |  |
| 2 | 质量考核验收标准 | 按照供应商承诺的服务内容、技术与商务响应条款及相关行业标准等逐项进行验收。如供应商在履行合同服务期间，无违约或违反相关法律法规的行为且经采购人组织的履约服务评价为优秀的，经供应商与采购人协商可续签服务合同，每次续签不超过一年，最多可续签两次。 |  |  |  |
| 3 | ▲付款方式 | 合同签订并收到供应商出具的维保启动函后，供应商需提供合同总金额70%含税发票给采购人，采购人负责办理相关付款资料，经审批后统一支付合同总金额的70%服务款；次年服务维保期满并经验收合格后，供应商提供合同总金额剩余30%含税发票给采购人，采购人负责办理相关付款资料，经审批后统一支付合同总金额剩余30%服务款。 因政府部门核批等非采购人原因导致付款延迟的，供应商不得因此要求采购人承担相关责任。采购人每次付款前，供应商应提供等额合法有效的发票。如供应商未提供、延迟提供发票或者提供的发票不合格，采购人有权中止付款，且不负延迟付款的违约责任。 |  |  |  |
| 4 | 培训要求 | 要求供应商每年向采购人提供不少于3天20人次的设备使用及专业知识培训，培训及相关费用由供应商承担。 |  |  |  |
| 5 | ▲损失处理办法 | 因供应商原因给采购人带来损失等其它违约的情况，按下表处理： 序号; 因供应商原因给采购人带来损失等其它违约的情况，包括：; 处罚金额. 1; 1.常规巡检出现设备问题遗漏； 2.重要活动技术人员未按时到位； 3.重要活动出现事故； 4.一套设备在多次活动中发生同类故障; 0.1~0.5万元/次. 2; 违反保密要求，造成图书馆重要活动和会议内容信息泄露等; 0.5~1万元/次. |  |  |  |
| 6 | ▲维保服务要求 | ▲1.供应商要健全并落实安全生产责任和管理规范规程，必须为维保人员购买人身意外伤害等商业保险，维保人员在履行本合同服务内容时发生的人身财产安全事故责任全部由供应商承担。 2.维修及维护保养工作结束后，供应商应向采购人提交书面工作报告，详细记录事件原因及处理过程，以及在今后工作中应注意的问题。 |  |  |  |
| 7 | ▲保密要求 | ▲维保人员对参与保障的图书馆重要活动和会议要严格保守秘密，不得向任何无关人员泄露相关内容信息。一旦泄露，由供应商承担责任。要求供应商提供保密承诺书并加盖供应商公章的扫描件作为证明材料，原件备查。（格式自拟） |  |  |  |
| 8 | 违约责任 | 1.合同生效后，供应商逾期提供服务，采购人可向供应商主张每日支付合同总价千分之三的违约金。供应商所交付的服务不符合同约定标准的，采购人有权拒绝。供应商不能依约提供技术服务或单方终止合同，采购人可向供应商主张不超过合同总价百分之三十的违约金并承担相应的违约责任。 2.供应商交付的服务存在采购人验收人员在验收时无法肉眼现场发现的质量问题，包括但不限于产品技术质量问题、使用后才能发现的问题、专业仪器检测才能发现的问题、假冒产品经原厂或专业部门检测后发现的问题等，采购人有权在质保期内向供应商主张退货或换货，并可向供应商主张不超过合同总价百分之三十的违约金并承担相应的违约责任。 |  |  |  |
| 9 | 知识产权 | 1.供应商在项目实施过程中不得侵犯第三人知识产权以及其他权益，否则，供应商应赔偿采购人因此遭受的一切损失（包括但不限于赔偿金、违约金、律师费、调查取证费、差旅费等）。需要使用第三人知识产权的，供应商应取得权利人许可或授权并由供应商承担费用。 2.除第三人依法享有知识产权的除外，供应商实施本项目所形成成果的知识产品归采购人所有，未经采购人许可，供应商不得随意使用。 3.图书馆发布的图像、照片、会议内容等，未经采购人同意，维保人员均不得拷贝、拍照、转发私自使用。 |  |  |  |
| 10 | 合同解除 | 1.因不可抗力致使不能实现合同目的； 2.由于供应商的原因未能在本合同约定的交货期或工期交货或移交的，逾期超过15个日历日仍不能交货或移交的，或供应商所交付的产品品牌、型号、规格、质量不符合同规定标准的，并经过15个日历日整改仍不达标的，采购人有权单方解除合同并要求供应商承担相应的违约责任，同时赔偿由此给采购人造成的其他经济损失； 3.法律规定的其他情形。 |  |  |  |
| 11 | 争议的解决 | 凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由双方友好协商解决。协商不成时，双方均有权向深圳市福田区人民法院提起诉讼。 |  |  |  |