深圳图书馆（中心馆）服务区及东广场部分石材地面维修项目需求书

第一章 项目需求书

一、工程量清单

| 序号 | 分项工程名称 | 数量 | 单位 | 尺寸 | 厚度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心馆服务区花岗岩石材地面更换 | 180 | 块 | 98cm*98cm | 25mm |  |
| 2 | 东广场排水沟长方形花岗岩石材盖板更换 | 15 | 块 | 170cm*55cm | 20mm | 需在每块盖板上钻直径3cm排水孔洞2个，并在石材盖板底部铺设不锈钢底衬板。 |
| 3 | 东广场排水沟菱形花岗岩石材盖板更换 | 5 | 块 | 88cm*80cm | 50mm | 需在每块盖板上钻直径3cm排水孔洞50个 |

注：

本项目预算金额为人民币壹拾伍万元整（¥150000.00元），超出预算金额的响应将导致响应无效。响应总价必须是完成该项目的一切费用总和，必须包括但不限于材料费、运输费、保险费、装卸费、施工费、安装费、调试费、措施费、培训费、质保期和保修期内的售后服务、税费等一切费用（各响应人应将由于市场行情变化、汇率损失风险等各种风险因数考虑到报价中，对此采购人不承担任何责任）。

- 具体技术要求

- 1.石材外观一致性要求:成交供应商提供的更换石材，应与现有石材外观保持一致，不得出现明显的色差及纹路区别。

- 2.工期要求：为避免施工噪音对馆内读者产生影响，本项目服务区花岗岩石材地面更换需在闭馆时间进行施工。供应商应充分考虑允许施工时间对工期及成本的影响，采购人不另行支付额外费用。闭馆时间为每周一全天、每周二至周日21：00至7：00。全部施工工作应在45个自然日内完成。

- 3.质量要求：施工中使用的材料质量及施工技术标准需满足国家相关质量标准及相关施工规范要求。

- 4.安全文明施工要求：在施工过程中需对施工场地进行围挡及全封闭，避免施工产生的灰尘影响到服务区书架的卫生。在每日施工完毕后，应即时清理现场，不得影响场馆正常运营。

- 商务要求

1.报价要求

1.1本项目财政预算金额为人民币壹拾伍万元整（¥150000.00元），超出预算金额的响应将导致响应无效。

1.2响应总价必须是完成该项目的一切费用总和，必须包括但不限于材料费、运输费、保险费、装卸费、施工费、赶工费、安装费、调试费、措施费、培训费、质保期和保修期内的售后服务、税费等一切费用（各响应人应将由于市场行情变化、汇率损失风险等各种风险因数考虑到报价中，对此采购人不承担任何责任）。

1.3响应人需提供分项报价清单。

2.施工地点

2.1 施工地点为为深圳图书馆中心馆馆内服务区及室外东广场。

3.关于验收

3.1双方按照合同和采购、响应文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行验收。

3.2验收条件：

3.2.1完成全部合同及采购文件要求的施工内容。

3.2.2材料外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。

3.2.3如有国标，必须符合有关规定；如无国标，则按照行业标准；如无国标及行业标准，则按双方约定执行。响应文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。

3.2.5采购文件及合同中列明的技术标准必须达到。

3.2.6成交供应商提供的各种文件载明的内容必须真实。

3.2.7在施工完成后，所有技术指标达到规范要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。产品质保期自验收合格之日起算，由成交供应商提供产品质保文件。

4.质保期限

4.1质保期：系指成交供应商提供的产品或施工完成的成果在非使用者人为破坏情况下，出现任何质量问题时，由成交供应商免费维修、更换以确保施工成果的正常使用。质保期限从合同验收合格之日起计算，质保期为1年

- 付款方式

合同签订后支付50000元人民币预付款。经双方验收合格后，支付剩余合同金额。

第二章 评审信息

评审方法：综合评分法。按照采购文件中规定的各项因素进行量化打分，以评审总得分的平均分最高的响应人为候选成交供应商，采购人根据评审委员会评审结果确定候成交选供应商为成交供应商。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算,即满足采购文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价,其价格分为满分。其他响应人的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=(评标基准价/响应报价)×权重

| 评分项 |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  |  |  | 50 |
| 技术部分 |  |  |  | 35 |
| 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
| 1 | 项目施工方案 | 10 | 专家评分 | 评审内容： - 响应人在响应文件中需提供《施工方案》，格式自拟。根据响应人提供的《施工方案》进行综合评价。 评分标准： - 施工方案内容全面 - 施工方案内容具体 - 施工方案内容针对性强 - 施工方案内容科学合理 - 施工方案内容可操作性强 以上五项内容每满足一项得2分，最高得10分。全部不满足则得0分。 |
| 2 | 施工安全保障措施及方案 | 10 | 专家评分 | 评审内容： 响应人需在响应文件中提供一份《施工安全保障措施方案》，格式自拟。根据响应人提供的《施工安全保障措施方案》进行综合评价。 评分标准： - 1.安全保障措施内容全面 - 2.安全保障措施内容具体 - 3.安全保障措施内容针对性强 - 4.安全保障措施内容科学合理 - 5.安全保障措施内容可操作性强 以上五项内容每满足一项得2分，最高得10分。全部不满足则得0分。 |
| 3 | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 | 10 | 专家评分 | 评审内容： 响应文件中应包含对开展本项目重点难点的分析 、应对措施及相关的合理化建议 评分标准： - 1.项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议内容全面 - 2.项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议内容具体 - 3.项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议内容针对性强 - 4.项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议内容科学合理 - 5.项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议内容可操作性强 以上五项内容每满足一项得2分，最高得10分。全部不满足则的0分 |
| 4 | 拟安排项目团队人员 | 5 | 专家评分 | 评审内容： 为保障项目顺利进行、安全施工及售后服务，要求响应人拟派本项目团队人员情况： 1.具有1名有建筑施工专业初级或以上工程师职称人员。 2.具有1名有建筑装饰施工专业初级或以上工程师职称人员。 3.具有1名有建筑施工管理专业初级或以上工程师职称人员。 以上人员均要求提供对应的证书予以证明。 评分标准： - 上述要求满足任意1项得5分。 - 上述要求全部不满足不得分。 证明文件： 1.提供以上团队人员有效的专业证书复印件（加盖响应人公章）及社保部门出具的响应人缴纳的近3个月社保证明文件，（社保证明资料可为社保收缴部门盖章证明资料、社保窗口打印资料或社保官网截图并加盖响应人公章。） |
| 商务部分 |  |  |  | 15 |
| 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
| 1 | 同类项目业绩情况 | 3 | 专家评分 | 评审内容： 提供近五年（以合同签订时间为准，自本项目响应截止日倒算）同类业绩证明文件（施工内容含石材地面铺设），每提供1个得1分，最高得3分。 证明文件： 同时提供合同关键页的复印件，证明文件均加盖响应人公章，原件备查。不提供或提供不全，不得分。 |
| 2 | 售后服务相应情况 | 6 | 专家评分 | 评审内容： 响应人承诺： 出现需要进行售后维修或更换的情况，承诺24小时内进行响应，一周内完成相应维修或更换工作。 评分标准： - 响应人提供承诺函（格式自拟）；未提供不得分。 |
| 3 | 诚信 | 6 | 专家评分 | 评审内容： 响应人在参与采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。 响应人必须提供《诚信承诺函》（按响应文件格式要求填写），未按要求提供不得分。如若响应人承诺与实际情况不相符，将按照虚假响应的情况报相关主管部门处理。 |

备注：

1.价格、技术、商务部分累加分为100分。

2.各响应人得分精确到小数点后两位。

第三章 响应文件主要内容及格式（须加盖公章）：

1.响应文件必须提供三份。要按照本项目采购需求书的顺序进行响应文件的编制，响应文件必须有目录和对应的页码。

2.响应文件必须有独立的开标一览表（包括分项工程清单、数量和报价）。

3.供应商需提供盖章的营业执照复印件、法人证明及身份证复印件、法人授权函及被授权人身份复印件；

4.如发现响应文件不规范，缺少实质性响应内容，则该供应商将不考虑作为中标方。

5.盖章响应文件的扫描电子版（存于U盘并物理密封）

### 附件1：法定代表人（负责人）证明书格式

法定代表人（负责人）证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

有效日期：         签发日期：         单位盖章：

附：

营业执照号码：                 经济性质：

主营：

兼营：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

附：法定代表人（负责人）身份证反面扫描件

附：法定代表人（负责人）身份证正面扫描件

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

### 附件2：响应文件签署授权委托书格式

响应文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （响应供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托的            （姓名）为我公司签署本项目已递交的响应文件的法定代表人（负责人）的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的响应文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

电话：

移动电话：

传真：

响应人：

法定代表人（负责人）：

附：代理人身份证正面扫描件

授权委托日期：         年     月     日

附：代理人身份证反面扫描件

附件3：响应函格式

响应函

致：深圳图书馆

1、根据已收到贵方               项目的采购文件，遵照《深圳经济特区政府采购条例》和有关规定，我单位经研究上述采购文件的专用条款及通用条款后，我方愿以响应文件编制《开标一览表》中填写的响应报价并按采购文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。

2、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价   /   ％（或 / 万元）作为履约担保（可提供保函或现金）。

3、我方同意所递交的响应文件在“对通用条款的补充内容”中的响应有效期内有效，在此期间内我方的响应有可能中标，我方将受此约束。如果在响应有效期内撤回其响应，其响应保证金将全部被没收。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

5、我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何响应文件的约束。

响应供应商名称：                       单位地址：

法定代表人或其委托代理人：

邮政编码：            电话：            传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：       年     月    日

### 附件4：诚信承诺函格式

诚信承诺函

致：深圳图书馆

我公司承诺：

1.我单位本采购项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我单位参与本项目响应前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我单位参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我单位参与该项目响应，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，响应将作无效处理，被列 入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

7.我单位如果成交，做到守信，不偷工减料，依照本项目采购文件需求内容、签署的采购合同及本单位在响应文件中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，成交后将严格按照本项目采购文件需求、签署的采购合同及我单位在响应文件中所作的全部承诺履行。 我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他响应人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

8.我单位已认真核实了响应文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对响应文件中全部响应资料的真实性负责，如被证实我单位的响应文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

9.我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

10.我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

11.我单位保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

供应商（响应人）名称：

日  期：     年    月     日

### 附件5：报价清单表

（一）开标一览表

| 采购人 | 项目名称 | 响应报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 深圳图书馆 |  | 大写： 小写： |

法定代表人（单位负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

响应人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

（二）分项报价清单

| 序号 | 分项名称 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 响应单价合计（元）： |  |  |  |  |  |

注：

1.价格采用人民币表示。

2.该表格响应单价合计必须与开标一览表响应报价一致。

3.本项目所涉及的各项报价均不得≤0，否则做废标处理。

4、本项目响应报价应按“采购文件”中规定的货币单位填写；所有分项报价及总价保留两位小数（自行四舍五入），即至多精确至人民币“分”。请各响应人严格按照采购文件中的报价要求进行报价，由此导致的废标风险由各供应商自行承担。

5、本表格仅为指导性范本，响应人应根据项目具体情况对各分项内容进行调整提供详细分项报价

供应商（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

附件6：项目主要管理及技术人员情况

| 类别 | 姓名 | 职务 | 职称 | 学历 | 上岗资格证明（执业资格或专业等级） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 项目 负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表可根据实际情况自行调整。

须按照要求提供上述人员相关证明文件。

响应人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

附件7：保修承诺函（格式内容可自拟）

保修承诺函

致：深圳图书馆

我公司承诺：

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

供应商（响应人）名称：

年    月    日